## Лист1
Приложение №2
к Извещению о проведении
запроса ценовых котировок
Техническое задание на поставку холодильного оборудования.
Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности: Товар должен быть новым (товаром, который не был в эксплуатации, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не ранее 2011 года выпуска. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться документами о качестве и безопасности товара, передаваемыми с товаром. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: Приведены в таблице. Упаковка поставляемого товара должна соответствовать действующим на территории РФ стандартам. При этом Товар должен быть уложен и упакован поставщиком таким образом, чтобы исключить порчу или уничтожение его на период поставки до приема Товара Покупателем. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Место поставки товара -в соответствии с таблицей. Срок (период) поставки товара - с момента заключения договора в течении 35 календарных дней. Условия поставки товара – доставка товара до мест поставки, погрузка, разгрузка, пуско-наладочные работы осуществляется силами Поставщика. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара при необходимости: Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с момента поставки товара. Срок действия гарантии, предоставляемый Поставщиком, должен быть не менее, чем срок действия гарантии, установленный Производителем данного товара на территории России. Начальная (максимальная) цена договора: 1 539 038,67
№ | Наименование товаров, технические характеристики товаров | Ед измерения | Кол-во | Место поставки (адрес)
1 | Камера холодильная среднетемпературная с моноблоком. Камера холодильная должна представлять собой сборно-разборную конструкцию, полностью собираемую из сэндвич-панелей (пол+потолок+4 стены). Панели должны состоять из слоя заливной теплоизоляции (пенополиуретан), покрытого с двух сторон металлом с полимерным покрытием. Способ соединения панелей «шип-паз» Габариты : длина не более 1360 мм, ширина не более 1960мм, высота не более 2200мм. Камера должна эксплуатироваться при температуре окружающей среды +30...-30 °C . Объем холодильной камеры не менее 4.41м3. Толщина сэндвич-панели не менее 80 мм. Удельная нагрузка на пол 1500 кг/м 2. Камера должна быть оснащена дверным блоком с распашной дверью, монтажным комплектом. В комплект поставки должен входить моноблок среднетемпературный. Габариты : длина не более 490 мм, ширина не более 807мм, высота не более 704мм. Мощность не более 0,6 кВт Вес не более 57 кг. Моноблок должен поддерживать температурный режим -5...+10 °C в камере объемом от 3,5 – до 9,5 м3. Тип оттайки воздухоохладителя – электрическая. Компрессор "L'Unite Hermetique" (Франция) или "Danfoss" (Дания), электронный блок управления "Danfoss", 50-ти граммовый фильтр-осушитель "Danfoss". Хладагент – R404А. Напряжение – 220В. | К-т | 1 | ст. Ленинградская, ул. Хлеборобов, 291 «а»
2 | Камера холодильная среднетемпературная с моноблоком. Камера холодильная должна представлять собой сборно-разборную конструкцию, полностью собираемую из сэндвич-панелей (пол+потолок+4 стены). Панели должны состоять из слоя заливной теплоизоляции (пенополиуретан), покрытого с двух сторон металлом с полимерным покрытием. Способ соединения панелей «шип-паз» Габариты : длина не более 1960 мм, ширина не более 1960мм, высота не более 2200мм. Камера должна эксплуатироваться при температуре окружающей среды +30...-30°C. Объем холодильной камеры не менее 6.61м3. Толщина сэндвич-панели не менее 80 мм. Удельная нагрузка на пол 1500 кг/м 2. Камера должна быть оснащена дверным блоком с распашной дверью, монтажным комплектом. В комплект поставки должен входить моноблок среднетемпературный. Габариты : длина не более 490 мм, ширина не более 807мм, высота не более 738мм. Мощность не более 1 кВт Вес не более 57 кг. Моноблок должен поддерживать температурный режим -5...+10 °C в камере объемом от 4 – до 10,1 м3. Тип оттайки воздухоохладителя – электрическая. Компрессор "L'Unite Hermetique" (Франция) или "Danfoss" (Дания), электронный блок управления "Danfoss", 50-ти граммовый фильтр-осушитель "Danfoss". Хладагент – R404А Напряжение – 220В. | К-т | 1 | Красноармейский р-н, ст. Старонижстиблеевская, ул. Мира 95 (а)
3 | Ларь морозильный. Предназначен для хранения продуктов при температуре окружающей среды до +30 гр. Габариты : длина не более 1420мм, ширина не более 620мм, высота не более 920мм. Мощность: не более 320 В Напряжение: 220В Вес: не более 55 кг Характеристики: Объем ларя 480 л. Крышка глухая. Должен поддерживать температурный режим -12...-25 °С. В комплектацию должны входить 2 корзины. Внешний и внутренний корпус должен быть изготовлен из оцинкованного крашенного металла (пластифицированная сталь), сборка методом холодной сварки. Рамка (корона) – из вандалоустойчивого АБС-пластика. Компрессор должен быть производства Electrolux (Италия), хладагент R134a. Ларь должен иметь улучшенную холодильную систему для повышения КПД на 70%, ускоренного выхода в заданный режим, уменьшение энергопотребления на 30% . Должен быть упакован в 5-ти слойный картонный короб с типографской маркировкой, деревянный поддон для удобства хранения, перевозки и погрузо-разгрузочных работ и входную и выходную трубки в моторном отсеке с доп. амортизационной петлей, стопор для фиксации компрессора; | шт | 2 | Горячеключевской район, ст. Черноморская, ул. Восточная,1
|  |  | 1 | Красноармейский р-н, пос. Октябьский, ул. Школьная, 11
|  |  | 1 | п. Мостовской, ул. Боженко, 16
|  |  | 1 | г. Новороссийск, ул. Пархоменко, 6
|  |  | 1 | г. Усть-Лабинск, ул. Д. Бедного, 86
4 | Сплит-система Холодильная машина, предназначенная для охлаждения внутреннего объема холодильных камер. Должна поддерживать в камере объемом 6,0- 13,4 рабочий диапазон -20...-15С Мощность электрическая : не более 1,24кВт Напряжение: 220В Сплит-система должна состоять из двух блоков: снаружи размещаться компрессорно-конденсаторный агрегат, внутри камеры-воздухоохладитель. Наружный и внутренний блоки сплит-системы должны соединяться между собой медными трубками в теплоизоляции и кабелем питания и управления. Наружный и внутренний блоки можно располагать на некотором расстоянии друг от друга. В комплектацию сплит-системы должны входить: компрессорно-конденсаторный блок (заправлен сухим азотом) с подключенными соединительными проводами; воздухоохладитель, заправленный сухим азотом; комплект медных трубок: всасывающая и нагнетательная – 5 м (термоизоляция для всасывающей трубки – 2 м), дренажная трубка – 1м. Концы трубок герметично запаяны. Хладогент R404a. | шт | 1 | ст. Ленинградская, ул. Хлеборобов, 291 «а»
5 | Сплит-система. Холодильная машина, предназначенная для охлаждения внутреннего объема холодильных камер. Должна поддерживать в камере объемом 3-10,5 м3 рабочий диапазон -5...+10С. Мощность электрическая : не более 0,46 кВт Напряжение: 220В Сплит-система должна состоять из двух блоков: снаружи размещаться компрессорно-конденсаторный агрегат, внутри камеры-воздухоохладитель. Наружный и внутренний блоки сплит-системы должны соединяться между собой медными трубками в теплоизоляции и кабелем питания и управления. Наружный и внутренний блоки можно располагать на некотором расстоянии друг от друга. В комплектацию сплит-систем ы должны входить: компрессорно-конденсаторный блок (заправлен сухим азотом) с подключенными соединительными проводами; воздухоохладитель, заправленный сухим азотом; комплект медных трубок: всасывающая и нагнетательная – 5 м (термоизоляция для всасывающей трубки – 2 м), дренажная трубка – 1м. Концы трубок герметично запаяны. Хладогент R404a. | шт | 1 | ст. Ленинградская, ул. Хлеборобов, 291 «а»
6 | Сплит-система. Холодильная машина, предназначенная для охлаждения внутреннего объема холодильных камер. Должна поддерживать в камере объемом 4-12,5 м3 рабочий диапазон -5...+10С. Мощность электрическая : не более 0,56 кВт Напряжение: 220В Сплит-система должна состоять из двух блоков: снаружи размещаться компрессорно-конденсаторный агрегат, внутри камеры-воздухоохладитель. Наружный и внутренний блоки сплит-системы должны соединяться между собой медными трубками в теплоизоляции и кабелем питания и управления. Наружный и внутренний блоки можно располагать на некотором расстоянии друг от друга. В комплектацию сплит-систем ы должны входить: компрессорно-конденсаторный блок (заправлен сухим азотом) с подключенными соединительными проводами; воздухоохладитель, заправленный сухим азотом; комплект медных трубок: всасывающая и нагнетательная – 5 м (термоизоляция для всасывающей трубки – 2 м), дренажная трубка – 1м. Концы трубок герметично запаяны. Хладогент R404a. | шт | 1 | ст. Ленинградская, ул. Хлеборобов, 291 «а»
7 | Шкаф морозильный. Предназначен для заморозки и хранения пищевых продуктов в производственных цехах предприятий общественного питания. Габариты : длина не более 800мм, ширина не более 725мм, высота не более 1980 мм. Мощность: не более 0,38 кВ Напряжение: 220В Вес: не более 129 кг Характеристики: Шкаф морозильный с глухой дверью. Объем шкафа 700 литров. Температурный режим －12...-18 °С. Максимальная загрузка 250 кг. Цельнозаливной корпус с толщиной стенки 55мм; Шкаф морозильный должен иметь динамическую систему охлаждения, при которой воздух постоянно перемешивается вентилятором по всему пространству прибора, что гарантирует равномерное распределение заданной температуры по всему объему шкафа и соблюдение температурного режима даже при частом открывании-закрывании двери. Холодильный агрегат должен располагаться в нижней части оборудования. Оттаивание конденсата должно осуществляться электрическим испарителем: специальное реле включает нагреватель и обеспечивает автоматическое оттаивание испарителя; Дверь шкафа морозильного укомплектована возвратным механизмом закрывания. 4 регулируемых по высоте полки, каждая из которых имеет площадь 0,35м2 и способна выдержать нагрузку до 50 кг. Должен комплектоваться импортным блоком управления "Eliwell"или "Danfoss" и компрессором "Danfoss". | шт | 3 | г. Армавир, ул. Ленина, 34
8 | Шкаф холодильный. Предназначен для охлаждения и хранения пищевых продуктов в производственных цехах предприятий общественного питания Габариты: длина не более 800мм, ширина не более 725мм, высота не более 1980 мм. Мощность: не более 0,48 кВ Напряжение: 220В Вес: не более 123 кг Характеристики: Шкаф холодильный с глухой дверью. Объем шкафа 700 литров. Температурный режим －0..+6°C. Максимальная загрузка 250 кг. Цельнозаливной корпус с толщиной стенки 55мм; Шкаф должен иметь динамическую систему охлаждения, при которой воздух постоянно перемешивается вентилятором по всему пространству прибора, что гарантирует равномерное распределение заданной температуры | шт | 3 | г. Армавир, ул. Ленина, 34
|  |  | 2 | Выселковский район, х. Иногородне-Малеванный, ул. Южная, б/н
| по всему объему шкафа и соблюдение температурного режима даже при частом открывании-закрывании двери. Холодильный агрегат должен располагаться в нижней части оборудования. Оттаивание конденсата должно осуществляться электрическим испарителем: специальное реле включает нагреватель и обеспечивает автоматическое оттаивание испарителя; Дверь шкафа укомплектована возвратным механизмом закрывания. 5 регулируемых по высоте полки, каждая из которых имеет площадь 0,33м2 и способна выдержать нагрузку до 50 кг. Должен комплектоваться импортным блоком управления "Eliwell"или "Danfoss" и компрессором "Danfoss". |  | 2 | Ейский район ст. Камышеватская, ул. Красная, 215
9 | Шкаф холодильный. Предназначен для охлаждения и хранения пищевых продуктов в производственных цехах предприятий общественного питания. Габариты : длина не более 700мм, ширина не более 620мм, высота не более 2030 мм. Мощность: не более 0,48 кВ Напряжение: 220В Вес: не более 189 кг Характеристики: Шкаф холодильный среднетемпературный с глухой металлической дверью. Объем шкафа 500 литров. Температурный режим －0..+8°C. Корпус герметичный цельнозаливной. Толщина стенки: 40 мм. Кол-во полок - 3 шт. Нагрузка на одну полку - до 30 кг Фреон: R-134. Должен эксплуатироваться в условиях окружающей температуры: до + 32С. | шт | 2 | Краснодар, совхоз «Солнечный», 3-е отд., ул. Молодежная, 30
|  |  | 1 | Красноармейский р-н, ст. Старонижстиблеевская, ул. Мира 95 (а)
|  |  | 1 | Красноармейский р-н, пос. Октябьский, ул. Школьная, 11
|  |  | 1 | ст. Ленинградская, ул. Хлеборобов, 291 «а»
10 | Шкаф холодильный. Предназначен для охлаждения и хранения пищевых продуктов в производственных цехах предприятий общественного питания. Габариты : длина не более 1600мм, ширина не более 725мм, высота не более 1980 мм. Мощность: не более 0,48 кВ Напряжение: 220В Вес: не более 189 кг Характеристики: Шкаф холодильный с 2-мя глухими дверьми. Объем шкафа 1400 литров. Температурный режим －0..+6°C . Максимальная загрузка 500 кг. Цельнозаливной корпус с толщиной стенки 55мм; Шкаф должен иметь динамическую систему охлаждения, при которой воздух постоянно перемешивается вентилятором по всему пространству прибора, что гарантирует равномерное распределение заданной температуры по всему объему шкафа и соблюдение температурного режима даже при частом открывании-закрывании двери. Холодильный агрегат должен располагаться в нижней части оборудования. Оттаивание конденсата должно осуществляться электрическим испарителем: специальное реле включает нагреватель и обеспечивает автоматическое оттаивание испарителя; Двери шкафа укомплектованы возвратным механизмом закрывания. 5 регулируемых по высоте полок, каждая из которых имеет площадь 0,35м2 и способна выдержать нагрузку до 50 кг. Должен комплектоваться импортным блоком управления "Eliwell"или "Danfoss" и компрессором "Danfoss". | шт | 2 | г. Армавир, ул. Ленина, 34
11 | Камера низкотемпературная с моноблоком. Камера морозильная должна представлять собой сборно-разборную конструкцию, полностью собираемую из сэндвич-панелей (пол+потолок+4 стены). Панели должны состоять из слоя заливной теплоизоляции (пенополиуретан), покрытого с двух сторон металлом с полимерным покрытием. Габариты : длина не более 1960 мм, ширина не более 1960мм, высота не более 2200мм. Камера должна эксплуатироваться при температуре окружающей среды +30...-30°C . Объем камеры не менее 6.61м3. Толщина сэндвич-панели не менее 80 мм. Удельная нагрузка на пол 1500 кг/м 2. Камера должна быть оснащена дверным блоком с распашной дверью, монтажным комплектом. В комплект поставки должен входить моноблок низкотемпературный Габариты : длина не более 790 мм, ширина не более 807 мм, высота не более 695 мм. Мощность не более 1,24 кВт Вес не более 77 кг. Напряжение – 220В. Моноблок должен поддерживать температурный режим, °C -20...-15 в камере объемом от 4,7 – до 10,7 м3. Тип оттайки воздухоохладителя – электрическая. Хладагент – R404А | К-т | 1 | Горячеключевской район, ст. Черноморская, ул. Восточная,1
|  |  | 1 | Ейский район ст. Камышеватская, ул. Красная, 215
Заместитель директора по снабжению ГАУ КК "ЦОП УСЗН" Е.В.Сидоренко