## Лист1
Приложение №2
к Извещению о проведении
запроса ценовых котировок
Техническое задание на поставку теплового оборудования
Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности: Товар должен быть новым (товаром, который не был в эксплуатации, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не ранее 2011 года выпуска. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться документами о качестве и безопасности товара, передаваемыми с товаром. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: Приведены в таблице. Упаковка поставляемого товара должна соответствовать действующим на территории РФ стандартам. При этом Товар должен быть уложен и упакован поставщиком таким образом, чтобы исключить порчу или уничтожение его на период поставки до приема Товара Покупателем. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Место поставки товара в соответствии с таблицей. Срок (период) поставки товара - с момента заключения договора по 06.07.2012г. Условия поставки товара – доставка товара до мест поставки, погрузка, разгрузка, пуско-наладочные работы осуществляется силами Поставщика. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара при необходимости: Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с момента поставки товара. Срок действия гарантии, предоставляемый Поставщиком, должен быть не менее, чем срок действия гарантии, установленный Производителем данного товара на территории России.
№ п/п | Наименование товаров, технические характеристики товаров | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки (адрес)
1 | Водонагреватель проточный. Водонагреватель проточный должен быть предназначен для нагрева воды на предприятиях общественного питания, сельского хозяйства, в промышленности, в быту и т.д. Габариты : длина не более 315 мм, ширина не более 220 мм, высота не более 520 мм. Мощность: не более 15 кВ Напряжение: 380 В Вес: не более 8 кг Характеристики: Производительность при нагреве воды от 5 C° до 70 C° не менее 200 л/ч. Водонагреватель должен работать под давлением водопроводной сети, обеспечивать несколько мест разбора горячей воды, в том числе расположенных на разных этажах. Иметь функцию автоматического включения нагрева при разборе воды и отключения при его отсутствии. Резервуар электроводонагревателя должен быть выполнен из нержавеющей стали, трубчатый электронагреватель - меди и латуни. Температура нагретой воды на выходе должна зависеть от расхода воды через электроводонагреватель и температуры сетевой воды: при расходе 200 л/ч до 70 C°, при расходе 500 л/ч до 40 C°. | шт | 1 | Кущевский р-н., ст. Шкуринская, ул. Ленина, 15
2 | Плита электрическая. Предназначена для приготовления первых, вторых, третьих блюд в наплитной посуде, а также для жарки полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей и выпечки мелко-штучных кулинарных изделий. Габариты : длина не более 1056 мм, ширина не более 850 мм, высота не более 860 мм. Мощность: не более 12 кВ Напряжение: 380 В Характеристики: Плита электрическая 4-ех конфорочная. Чугунные конфорки в качестве нагревательных элементов должны быть оснащены двумя ТЭНами, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев, а также гарантирует долгий срок эксплуатации конфорок. Площадь конфорок - не менее 0,48 кв.м. Конфорки должны образовывать ровную поверхность, что обеспечивает удобное и легкое перемещение наплитной посуды. Плита должна быть установлена на крашенную порошковой краской подставку. Размер подставки не более 1050x850x860 мм. Плита должна иметь регулируемые по высоте ножки из квадратной трубы. | шт | 1 | Красноармейский р-н, ст. Полтавская, ул. Красная, 25
|  |  | 1 | ст. Надежная, ул.Трактовая, 36
3 | Пароконвектомат. Предназначен для тепловой обработки продуктов с помощью пара, горячего воздуха (конвекции), комбинированного способа (чередование пара и горячего воздуха). Габариты: длина не более 847 мм, ширина не более 771 см, высота не более 1042 мм. Мощность: не более 18,6 кВт. Напряжение: 380 В Вместимость: 10 уровней GN1/1. Тип: электрический. Вес: 154,00 кг. MAX температура: не более 300 C°. Мощность при режиме "Сухой жар" не более 18 кВт. Мощность при режиме "Влажный жар" не более 18 кВт. Описание: Сенсорное управление; система SelfCooking Control® (7 рабочих режимов автоматического приготовления: блюда из мяса, блюда из птицы, блюда из рыбы, гарниры и овощи, блюда из яиц и десерты; выпечка, регенерация Finishing®.) + система ClimaPlus Control (3 режима пароконвектомата: влажный жар, 30 °C - 130 °C; сухой жар, 30 °C - 300 °C; комбинированный режим, 30 °C - 300 °C.); Должен иметь возможность измерения температуры внутри продукта в 6 точках; HiDensityControl® - запатентованная система равномерного распределения энергии в рабочей камере, Efficient LevelControl® — смешанная загрузка с индивидуальным контролем за каждым уровнем загрузки. Пароконвектомат должен иметь возможность программирования (350 программ содержащих до 12 этапов); Метод приготовления «Дельта-Т»; Должен включать функцию Cool down (Быстрое охлаждение рабочей камеры), вентилятор с 5 скоростями; В комплектацию должны входить мультизонный щуп для измерения температуры внутри продукта, система автоматической мойки CareControl®, система CalcDiagnose System® CDS — контроль за уровнем отложением накипи, включая автоматическое устройство самоочистки парогенератора SelfClean, сенсорный экран, вспомогательное позиционирующее устройство для температурного зонда, мощный генератор свежего пара, индикация фактических и заданных значений и предупреждений о неисправностях, часы реального времени, предохранительный ограничитель температуры для парогенератора и нагревателя воздуха, встроенный ручной душ с возвратным механизмом, встроенное устройство перекрывания воды и плавная регулировка струи, система подачи воздуха, двойная стеклянная дверца с открываемым внутренним стеклом, всесторонняя теплоизоляция. Материал внутри и снаружи - специальная сталь DIN 1.4301. | шт | 1 | г. Армавир, ул. Ленина, 34
|  |  | 1 | г. Краснодар, ул. Старокубанская, 36/2
|  |  | 1 | ст. Ленинградская, ул. Хлеборобов, 291 «а»
4 | Противень для выпекания перфорированный для пароконвектомата. Алюминиевый противень с трехслойным покрытием Trilax для выпекания должен обладать антипригарными свойствами и высокой прочностью. 3-слойное покрытие TriLax® должно быть устойчиво к высоким температурам и щелочам, способствовать подрумяниванию продукта. | шт | 1 | г. Армавир, ул. Ленина, 34
|  |  | 1 | г. Краснодар, ул. Старокубанская, 36/2
|  |  | 1 | ст. Ленинградская, ул. Хлеборобов, 291 «а»
5 | Ёмкость с гранитной эмалью для пароконвектомата. Ёмкость с гранитной эмалью предназначена для выпечки. Благодаря очень высокой теплопроводности выпечка должна равномерно подрумяниваться снизу. Углы ёмкостей должны иметь чёткую форму, чтобы удобно доставать угловые куски. | шт | 1 | г. Армавир, ул. Ленина, 34
|  |  | 1 | г. Краснодар, ул. Старокубанская, 36/2
|  |  | 1 | ст. Ленинградская, ул. Хлеборобов, 291 «а»
6 | Стенд для пароконвектомата. Габариты: длина 850 мм, ширина 780 см, высота 700 мм. Описание: Стенд должен быть изготовлен из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 430. Столешница должна быть толщиной 32 мм (двойной слой ЛДСП), нержавеющая шлифованная сталь марки AISI 430. Каркас стенда должен быть изготовлен из импортной нержавеющей трубы марки AISI 430 квадратного сечения (40х40). Конструкция стенда должна быть сварной, с обвязкой с 4-ех сторон. Стенд должен иметь направляющие для 10 гастроемкостей 1/1 (расположение направляющих – 2 ряда вертикально). Ножки должны регулироваться по высоте. | шт | 1 | г. Армавир, ул. Ленина, 34
|  |  | 1 | г. Краснодар, ул. Старокубанская, 36/2
|  |  | 1 | ст. Ленинградская, ул. Хлеборобов, 291 «а»
| Заместитель директора по снабжению ГАУ КК «ЦОП УСЗН» |  | Е.В.Сидоренко