Приложение №2

Техническое  задание на поставку оборудования (Весы)

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности: Товар должен быть новым (товаром, который не был в эксплуатации, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не ранее 2011 года выпуска. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться документами о качестве и безопасности товара, передаваемыми с товаром.

Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:  Приведены в таблице. Упаковка поставляемого товара должна соответствовать действующим на территории РФ стандартам. При этом Товар должен быть уложен и упакован поставщиком таким образом, чтобы исключить порчу или уничтожение его на период поставки до приема Товара Покупателем.

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:  Место поставки товара - в соответствии с таблицей.

Срок (период) поставки товара - в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента подписания Договора.  Условия поставки товара – доставка товара до мест поставки, погрузка, разгрузка, пуско-наладочные работы осуществляется силами Поставщика.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к  обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара при необходимости: Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с момента поставки товара. Срок действия гарантии, предоставляемый Поставщиком, должен быть не менее, чем срок действия гарантии, установленный Производителем данного товара на территории России.

Начальная (максимальная) цена договора:  375 410 (Триста семьдесят пять тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек

| № п/п | Наименование товаров, технические характеристики товаров | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки (адрес) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Весы электронные настольные: Электронные настольные весы должны быть предназначены для взвешивания мокрых и замороженных продуктов в торговле, мясных и рыбоперерабатывающих цехах, для фасовки пылящих продуктов (таких как чай и мука). Габариты: длина не более 260мм, ширина не более 287мм, высота не более 137мм. Мощность: не более 0,25 В Вес: не более 2,7 кг Характеристики: Предел взвешивания должен быть до 20 кг. Цена поверочного деления 10 г. Время непрерывной работы от аккумулятора от батарей: марганцевых 500 часов, щелочных 1000 часов (t 20С). Число разрядов индикатора -5. Тип измерения тензометрический. Питание от сети 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц через адаптер или от батарей. Диапазон рабочих температур -10 ~ +40°C. Тип дисплея должен быть жидкокристаллическим. Размер платформы не более 241×192 мм. Класс точности – средний. Должна быть функции вычитания массы тары, усреднение показаний массы при нестабильной нагрузке, индикация разрядки батарей, диагностика неисправностей. Должны иметь мембранную клавиатуру и платформу из пластмассы. Питание от сети должно быть возможным через адаптер или от батарей (сухих или перезаряжаемых) с автоматическим отключением в перерывах от 0 до 9 минут | шт. | 1 | Филиал ГАУ КК "ЦОП УСЗН" по Лабинскому району. Отделение №2 - (отдел питания в "Лабинском доме-интернат для престарелых и инвалидов") Лабинский район, ст. Упорная, ул. Международная,3 |
|  |  |  | 2 | Филиал ГАУ КК "ЦОП УСЗН" по Белореченскому району. Отделение №2- (отдел питания в "Белореченского дома-интерната для престарелых и инвалидов") г. Белореченск, ул. Красная, 27 |
|  |  |  | 1 | Филиал ГАУ КК "ЦОП УСЗН" по Кавказскому району. Отделение №3 - (отдел питания в "Кавказском центре социального обслуживания "Кавказский") Кавказский район, ст. Дмитриевская, ул. Мира, 139 |
|  | Весы напольные, электронные, платформенные: Весы напольные, электронные, платформенные должны быть предназначены для взвешивания и использоваться на предприятиях торговли и общественного питания, а также для ручной фасовки продуктов. Габариты: длина не более 420мм, ширина не более 655мм, высота не более 710мм. Мощность: не более 0,4 В Вес: не более 14 кг Характеристики: Предел взвешивания должен быть до 150 кг. Цена поверочного деления 50 г. Питание от сети через адаптер или от батарей с автоматическим отключением в перерывах. Диапазон рабочих температур -10 ~ +40°C. Тип дисплея должен быть жидкокристаллическим. Количество знаков не более 5. Размер платформы не более 370х500мм. Должен быть функции автоматической установки нуля, выборки веса тары из диапазона взвешивания, усреднение показаний веса при нестабильной нагрузке, диагностики неисправностей. Весы должны иметь легкочитаемый дисплей, мембранную клавиатуру, платформу из нержавеющей стали, а также режимы дозирования и счетный | шт. | 2 | Филиал ГАУ КК "ЦОП УСЗН" по г. Горячий Ключ. Отделение №1 -(отдел питания в "Горячеключевском доме-интернат для престарелых и инвалидов") Горячеключевской район, ст. Черноморская, ул. Восточная, 1 |
|  |  |  | 3 | Филиал ГАУ КК "ЦОП УСЗН" по Ленинградскому району. Отделение №1 - (отдел питания в "Ленинградском доме-интернат для престарелых и инвалидов") ст. Ленинградская, ул. Хлеборобов, 291 «А» |
|  |  |  | 1 | Филиал ГАУ КК "ЦОП УСЗН" по г. Новороссийску Отделение №1- (отдел питания в "Новороссийском доме-интернат для престарелых и инвалидов") г. Новороссийск, ул. Пархоменко, 6 |
|  |  |  | 2 | Филиал ГАУ КК "ЦОП УСЗН" по Усть-Лабинскому району. Отделение №1 (отдел питания в "Усть-Лабинском доме-интернат для престарелых и инвалидов") г. Усть-Лабинск, ул. Д. Бедного, 86 |
|  | Настольные весы: Продуктовые весы должны быть предназначены для взвешивания и использоваться на предприятиях торговли и общественного питания, а также для ручной фасовки продуктов. Габариты: длина не более 352 мм, ширина не более 325 мм, высота не более 95 мм. Мощность: не более 7 В. Вес: не более 4,7 кг. Характеристики: Предел взвешивания должен быть до 25 кг. Цена поверочного деления 5 г. Максимальная выборка массы тары 9,95 кг. Число разрядов индикатора -5. Тип измерения тензометрический. Диапазон рабочих температур -10 ~ +40°C. Тип дисплея должен быть флуоресцентным. Размер платформы не более 335 x 210мм. Класс точности – средний. Должны иметь функции выборки массы тары из диапазона взвешивания, диагностики неисправностей. Весы должны иметь мембранную клавиатуру, платформу из нержавеющей стали. Интерфейс RS-232С. Питание от сети110~240 В, 49~51 Гц. | шт. | 1 | Филиал ГАУ КК "ЦОП УСЗН" по Мостовскому району. Отделение №1 - (отдел питания в "Мостовском доме-интернат для престарелых и инвалидов") п. Мостовской, ул. Боженко, 16 |
|  | Весы электронные настольные: Электронные настольные весы должны быть предназначены для взвешивания мокрых и замороженных продуктов в торговле, мясных и рыбоперерабатывающих цехах, для фасовки пылящих продуктов (таких как чай и мука). Габариты: длина не более 260мм, ширина не более 287мм, высота не более 137мм. Мощность: не более 0,25 В Вес: не более 2,7 кг Характеристики: Предел взвешивания должен быть до 5 кг. Цена поверочного деления 2 г. Время непрерывной работы от аккумулятора от батарей: марганцевых 500 часов, щелочных 1000 часов (t 20С). Число разрядов индикатора -5. Тип измерения тензометрический. Питание от сети 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц через адаптер или от батарей. Диапазон рабочих температур -10 ~ +40°C. Тип дисплея должен быть жидкокристаллическим. Размер платформы не более 241×192 мм. Класс точности – средний. Должна быть функции вычитания массы тары, усреднение показаний массы при нестабильной нагрузке, индикация разрядки батарей, диагностика неисправностей. Должны иметь мембранную клавиатуру и платформу из пластмассы Питание от сети должно быть возможным через адаптер или от батарей (сухих или перезаряжаемых) с автоматическим отключением в перерывах от 0 до 9 минут | шт. | 3 | Филиал ГАУ КК "ЦОП УСЗН" по Белореченскому району. Отделение №2- (отдел питания в "Белореченского дома-интерната для престарелых и инвалидов") г. Белореченск, ул. Красная, 27 |
|  |  |  | 5 | Филиал ГАУ КК "ЦОП УСЗН" по г. Горячий Ключ. Отделение №1 -(отдел питания в "Горячеключевском доме-интернат для престарелых и инвалидов") Горячеключевской район, ст. Черноморская, ул. Восточная, 1 |
|  |  |  | 5 | Филиал ГАУ КК "ЦОП УСЗН" по Карасунскому и Центральному внутригородским округам г. Краснодара. Отделение №1 - (отдел питания в "Геронтологическом центре "Екатеринодар") 350011, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 36/2 |
|  |  |  | 3 | Филиал ГАУ КК "ЦОП УСЗН" по Карасунскому и Центральному внутригородским округам г. Краснодара Отделение №1 - (отдел питания в "Геронтологическом центре "Екатеринодар") г. Краснодар, ул. Молодежная, 30 |
|  |  |  | 5 | Филиал ГАУ КК "ЦОП УСЗН" по Усть-Лабинскому району. Отделение №1 (отдел питания в "Усть-Лабинском доме-интернат для престарелых и инвалидов") г. Усть-Лабинск, ул. Д. Бедного, 86 |
|  | Весы товарно-порционные: Весы товарно-порционные должны быть предназначены для взвешивания и использоваться на предприятиях торговли и общественного питания. Габариты: длина не более 716мм, ширина не более 456мм, высота не более 840мм. Мощность: не более 10 В. Вес: не более 30. Характеристики: Предел взвешивания должен быть до 500 кг. Цена поверочного деления 200 г. Питание от сети 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц через адаптер или от батарей 9В с автоматическим отключением питания в перерывах . Диапазон рабочих температур -10 ~ +40°C. Тип дисплея должен быть флуоресцентным. Количество знаков 5. Размер платформы не более 456×645мм. Должна быть возможность поворота и наклона весового индикатора типа BI. Весы должны иметь функции выборки массы тары из всего диапазона взвешивания, усреднение показаний массы при нестабильной нагрузке, индикации разрядки батарей, диагностики неисправностей. Компараторный и счетный режимы работы. Весы должны иметь мембранную клавиатуру, подсветку дисплея (В) | шт. | 1 | Филиал ГАУ КК "ЦОП УСЗН" по г. Горячий Ключ. Отделение №1 -(отдел питания в "Горячеключевском доме-интернат для престарелых и инвалидов") Горячеключевской район, ст. Черноморская, ул. Восточная,1 |
|  |  |  | 1 | Филиал ГАУ КК "ЦОП УСЗН" по Ленинградскому району. Отделение №1 - (отдел питания в "Ленинградском доме-интернат для престарелых и инвалидов"), ст. Ленинградская, ул. Хлеборобов, 291 «А» |
|  |  |  | 2 | Филиал ГАУ КК "ЦОП УСЗН" по Усть-Лабинскому району. Отделение №1 (отдел питания в "Усть-Лабинском доме-интернат для престарелых и инвалидов") г. Усть-Лабинск, ул. Д. Бедного, 86 |
|  | Весы напольные, электронные, платформенные: Весы напольные, электронные, платформенные должны быть предназначены для взвешивания и использоваться на предприятиях торговли и общественного питания, а также для ручной фасовки продуктов. Габариты: длина не более 355мм, ширина не более 610мм, высота не более 710мм. Мощность: не более 0,4 В Вес: не более 17 кг Характеристики: Предел взвешивания должен быть до 60 кг. Цена поверочного деления 20 г. Максимальная выборка массы тары 60 кг. Питание от сети через адаптер или от батарей с автоматическим отключением в перерывах. Диапазон рабочих температур -10 ~ +40°C. Тип дисплея должен быть жидкокристаллическим. Размер платформы не более 300х410мм. Должен быть функции автоматической установки нуля, выборки веса тары из диапазона взвешивания, усреднение показаний веса при нестабильной нагрузке, диагностики неисправностей. Весы должны иметь легко читаемый дисплей, мембранную клавиатуру, платформу из нержавеющей стали, а также режимы дозирования и счетный | шт. | 1 | Филиал ГАУ КК "ЦОП УСЗН" по Кавказскому району. Отделение №3 - (отдел питания в "Кавказском центре социального обслуживания "Кавказский") Кавказский район, ст. Дмитриевская, ул. Мира, 139 |
|  |  |  | 1 | Филиал ГАУ КК "ЦОП УСЗН" по Лабинскому району. Отделение №2 - (отдел питания в "Лабинском доме-интернат для престарелых и инвалидов") Лабинский район, ст. Упорная, ул. Международная, 3 |
|  |  |  | 1 | Филиал ГАУ КК "ЦОП УСЗН" по Лабинскому району. Отделение №2 - (отдел питания в "Лабинском доме-интернат для престарелых и инвалидов") Лабинский район, ст. Владимирская, пер. Нефтяников, 2 |
|  |  |  | 1 | Филиал ГАУ КК "ЦОП УСЗН" по Лабинскому району. Отделение №2 - (отдел питания в "Лабинском доме-интернат для престарелых и инвалидов") Лабинский район, ст. Вознесенская, ул. Ленина, 5 |
|  |  |  | 1 | Филиал ГАУ КК "ЦОП УСЗН" по Мостовскому району. Отделение №1 - (отдел питания в "Мостовском доме-интернат для престарелых и инвалидов") п. Мостовской, ул. Боженко, 16 |

Заместитель директора

по снабжению

ГАУ КК «ЦОП УСЗН»								  Е.В.Сидоренко