Приложение №2

к Извещению о проведении

запроса ценовых котировок

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора ГАУ КК «ЦОП УСЗН» по строительству, капитальному ремонту и эксплуатации зданий, сооружений

____________________________А.В.Степаненко

«  _____  »  ______________________  2012 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Раздел | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет договора | Капитальный ремонт кровли филиала ГАУ КК "ЦОП УСЗН" по адресу: г. Новороссийск, ул. Пархоменко, 6 |
| 2 | Объем работ и затрат, составляющих предмет торгов | Определен в документации Заказчика: - дефектный акт; - локальный ресурсный сметный расчет; |
| 3 | Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ | Безналичный расчет. Без аванса. Оплата за фактически выполненные работы после подписания и на основании Актов о приемки выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в течение 10 (десяти) банковских дней. |
| 4 | Место, срок и условия выполнения работ | Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Пархоменко, 6. С момента подписания договора, окончание работ – не позднее 7 декабря 2012 года. Объект действующий. |
| 5 | Начальная (максимальная) цена договора | 1038670,00 рублей |
| 6 | Копии документов подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям установленным в соответствии с законодательством РФ | 1. Свидетельство СРО. |
| 7 | Требования к безопасности выполняемых работ | Все выполняемые работы должны выполняться в строгом соответствии со СНиП, требованиями техники безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов. Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с заказчиком. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, законодательства об охране окружающей природной среды при выполнении работ по капитальному ремонту возлагается на подрядчика. |
| 8 | Требования к качеству выполняемых работ | Работы выполнить в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, стандартами, другими нормативными документами, касающимися качества выполняемых работ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию - исправление дефектов производится за счет исполнителя. Все строительные материалы, изделия и оборудование, используемые для выполнения капитального ремонта, должны иметь сертификаты качества и соответствия, сертификаты пожарной безопасности. |
| 9 | Гарантийные обязательства | Гарантийные обязательства - 24 месяца. |
| 10 | Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ | Контроль и приемка выполненных работ Заказчиком будет осуществляться в соответствии с разделами проекта договора на проведение подрядных работ по предоставленным подрядчиком формам КС-2, КС-3. |